ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

OBJETO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 37.5 KVA- ELECCIONES GENERALES 2020

| - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL (LOS) BIEN(ES) (ESPECIFICAR) |  |
| --- | --- |
| - REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |
| Item | Características técnicas |
| 1 | EQUIPO TRANSFORMADOR SECO MARCA: A OFERTAR MODELO: A OFERTAR TIPO: TRIFASICO POTENCIA: 37.5 KVA (30KW) Vin 200 VAC DELTA Vout 380 VAC ESTRELLA FRECUENCIA: 50HZ |
| - CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |
| La empresa proveedora deberá inducir al personal técnico del funcionamiento y las características del equipo. . |  |
| - PRESENTACIÓN DE PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado, debidamente foliado de acuerdo al siguiente formato: OBJETO DE CONTRATACIÓN: NOMBRE DEL PROVEEDOR: TELÉFONO: FECHA: El proponente deberá adjuntar a su propuesta la siguiente documentación: - Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria (activa) - Fotocopia simple de Registro FUNDEMPRESA (válida y activa) |  |
| - CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |  |
| - FORMALIZACIÓN |  |
| La contratación se formalizará mediante la suscripción de ORDEN DE COMPRA. |  |
| - LUGAR DE ENTREGA (MANIFESTAR ACEPTACION) |  |
| El proveedor (a) hará la entrega a través de una nota de Entrega o Nota de Remisión en ACTIVOS FIJOS (Av. Sánchez Lima N° 2482 Zona Sopocachi en horarios establecidos por la entidad). |  |
| - PLAZO DE ENTREGA (ESPECIFICAR) |  |
| Hasta diez (10) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de la suscripción de la ORDEN DE COMPRA |  |
| C. GARANTÍAS |  |
| Garantía del Proveedor: Dos (2) años con vigencia computable a partir de la fecha de recepción del bien. El proveedor deberá entregar un documento de respaldo. |  |
| - INCUMPLIMIENTO |  |
| En caso de incumplimiento en el plazo de entrega se dejará sin efecto la Orden de Compra y si el monto es mayor a Bs 20.000,00 se registrará el incumplimiento en el SICOES. Para tal efecto, una vez emitido el Informe de Disconformidad la Unidad Solicitante deberá emitir un Informe Técnico al Responsable Proceso de Contratación, el mismo que dejará sin efecto la Orden de Compra. |  |
| - RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN |  |
| El Responsable o Comisión de Recepción será designado por el Responsable del Proceso de Contratación y se encargará de realizar la verificación de la entrega de los bienes contratados, a cuyo efecto realizará las siguientes funciones: - Efectuar la recepción del bien o bienes y dar su conformidad verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - Emitir el informe de conformidad, cuando corresponda. - Emitir el informe de disconformidad, cuando corresponda. |  |
| - FORMA DE PAGO |  |
| El pago se realizará de forma única vía SIGEP, previa presentación de Informe de Conformidad (emitido por el responsable o comisión de recepción) y remisión de factura. |  |