ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO DE INSTALACION DE SUPRESOR DE TRANSIENTES (SEGUNDA VUELTA) - ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

| - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) SERVICIO(S) |  |
| --- | --- |
| - REQUISITOS DEL(LOS) SERVICIO(S) |  |
| Ítem | Características técnicas |
| 1 | Se requiere el siguiente servicio de instalación de supresor de transientes, a fin de garantizar un funcionamiento apropiado de los dispositivos disponibles en la infraestructura eléctrica del Tribunal Supremo Electoral. Se deberá implementar: 1) Cable de cobre de 35 mm2 2) Componente conductivo más aditivos necesarios de mantenimiento de humedad (al menos bentonita y thorgel) 3) Conectores de disipación de calor. 4) Identificación del sistema instalado. 5) Otros elementos necesarios para la instalación requerida. |
| - CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |
| Servicio Adicional: Incluye los siguientes servicios adicionales: Mano de obra: trabajo técnico hasta concluir con los objetivos. • Tendido de cable de cobre de 35 mm2 • Aplicación del componente conductivo. • Aplicación de aditivos de absorción de humedad • Instalación de otros elementos necesarios. • Mediciones de disipación de voltaje |  |
| - PRESENTACIÓN DE PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado de acuerdo al siguiente formato: OBJETO DE CONTRATACIÓN: NOMBRE DEL PROVEEDOR: TELÉFONO: FECHA: El proponente deberá adjuntar a su propuesta la siguiente documentación en: - Fotocopia simple de Certificación Electrónica del NIT (estado activo) - Fotocopia simple Registro FUNDEMPRESA (vigente) |  |
| - CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |  |
| - FORMALIZACIÓN |  |
| El servicio se formalizará mediante la suscripción de una ORDEN DE SERVICIO. |  |
| - LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |  |
| El proveedor prestará el servicio en el Tribunal Supremo Electoral Av. Arce No 2985. |  |
| - PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |
| Hasta cinco (5) días calendario a partir de la suscripción de la ORDEN DE SERVICIO. |  |
| - INCUMPLIMIENTO |  |
| En caso de incumplimiento en el plazo de entrega se dejará sin efecto la Orden de Servicio y si el monto es mayor a Bs20.000,00 se registrará el incumplimiento en el SICOES. Para tal efecto, una vez emitido el Informe de Disconformidad la Unidad Solicitante deberá emitir un Informe Técnico al Responsable Proceso de Contratación, el mismo que dejará sin efecto la Orden de Servicio. |  |
| - RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN |  |
| El Responsable o Comisión de Recepción será designado por el RPCD y se encargará de realizar la verificación de la entrega del servicio contratado, a cuyo efecto realizará las siguientes funciones: - Efectuar la recepción del servicio y dar su conformidad verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - Emitir el informe de conformidad, cuando corresponda - Emitir el informe de disconformidad, cuando corresponda. |  |
| - FORMA DE PAGO |  |
| El pago se realizará vía SIGEP a la conclusión del servicio, previa conformidad (emitido por el responsable / comisión de recepción del servicio), y remisión de factura de la empresa proveedora. |  |